## Reliability
Days Per Year | Hours Per Day | Minutes Per Hour |  |  | Service Objective | Available Days | Available Hours | Available Minutes | Outage Days | Outage Hours | Outage Minutes |  | LAN Core | WAN Edge | Local Server | Email | AS/400 | Max Reliability
365.25 | 24 | 60 |  |  | 0.99999 | 365.2463 | 8765.9123 | 525954.7404 | 0.0036525 | 0.08766 | 5.2596 | 100% | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 100%
| Hours Per Year | Minutes Per Year |  |  | 0.99998 | 365.2427 | 8765.8247 | 525949.4808 | 0.007305 | 0.17532 | 10.5192 | 100% | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 99.98%
| 8766 | 525960 |  |  | 0.99996 | 365.2354 | 8765.6494 | 525938.9616 | 0.01461 | 0.35064 | 21.0384 | 99.99% | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 99.95%
[5 empty] | 0.99994 | 365.2281 | 8765.474 | 525928.4424 | 0.021915 | 0.52596 | 31.5576 | 99.9% | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 99.5%
[5 empty] | 0.99992 | 365.2208 | 8765.2987 | 525917.9232 | 0.02922 | 0.70128 | 42.0768 | 99% | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 95.1%
[5 empty] | 0.9999 | 365.2135 | 8765.1234 | 525907.404 | 0.036525 | 0.8766 | 52.596
[5 empty] | 0.9998 | 365.177 | 8764.2468 | 525854.808 | 0.07305 | 1.7532 | 105.192
Uline Normal Buiness | East | Central | Mountain | West | 0.9996 | 365.1039 | 8762.4936 | 525749.616 | 0.1461 | 3.5064 | 210.384 | Reliability Calculations
8am to 8pm | 8am to 8 pm | 7am to 10pm | 8am to 8pm | 8am to 8pm | 0.9994 | 365.0308 | 8760.7404 | 525644.424 | 0.21915 | 5.2596 | 315.576 |  | LAN Core | WAN Edge | Local Server | Email | AS/400 | Max Reliability
| 12hr | 15hr | 12hr | 12hr | 0.9992 | 364.9578 | 8758.9872 | 525539.232 | 0.2922 | 7.0128 | 420.768 | 100% | 0.9999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 99.99%
[5 empty] | 0.999 | 364.8847 | 8757.234 | 525434.04 | 0.36525 | 8.766 | 525.96 | 100% | 0.99995 | 0.9999 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 99.97%
[5 empty] | 0.998 | 364.5195 | 8748.468 | 524908.08 | 0.7305 | 17.532 | 1051.92 | 99.99% | 0.9999 | 0.9999 | 0.999 | 0.9999 | 0.9999 | 99.86%
[5 empty] | 0.996 | 363.789 | 8730.936 | 523856.16 | 1.461 | 35.064 | 2103.84 | 99.9% | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.99 | 0.999 | 98.6%
[5 empty] | 0.994 | 363.0585 | 8713.404 | 522804.24 | 2.1915 | 52.596 | 3155.76 | 99% | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 91.26%
[5 empty] | 0.992 | 362.328 | 8695.872 | 521752.32 | 2.922 | 70.128 | 4207.68
[5 empty] | 0.99 | 361.5975 | 8678.34 | 520700.4 | 3.6525 | 87.66 | 5259.6
[5 empty] | 0.98 | 357.945 | 8590.68 | 515440.8 | 7.305 | 175.32 | 10519.2
[5 empty] | 0.97 | 354.2925 | 8503.02 | 510181.2 | 10.9575 | 262.98 | 15778.8
[5 empty] | 0.96 | 350.64 | 8415.36 | 504921.6 | 14.61 | 350.64 | 21038.4
[5 empty] | 0.95 | 346.9875 | 8327.7 | 499662 | 18.2625 | 438.3 | 26298
[5 empty] | 0.94 | 343.335 | 8240.04 | 494402.4 | 21.915 | 525.96 | 31557.6
[5 empty] | 0.93 | 339.6825 | 8152.38 | 489142.8 | 25.5675 | 613.62 | 36817.2
[5 empty] | 0.92 | 336.03 | 8064.72 | 483883.2 | 29.22 | 701.28 | 42076.8
[5 empty] | 0.91 | 332.3775 | 7977.06 | 478623.6 | 32.8725 | 788.94 | 47336.4
[5 empty] | 0.9 | 328.725 | 7889.4 | 473364 | 36.525 | 876.6 | 52596